[image: image1.jpg]OO0 MK recriPOM

141400, Poccuiickan denepaums,
MockoBckas o6nacTtb, r. XMMKH,
yn. Penuna, . 2/27

+7 (495) 135-32-39;

+7 (495) 575-40-95

geoprom@ npp-gp.ru
WWW.Npp-gp.ru

[E®MPOM



[image: image2.jpg]OO0 K "TEQIPOM"

141400, Poccuiickas Gegepaums,
MockoBckas o6nacTb, r. XUMKM,
yn. Penuna, g. 2/27

+7 (495) 135-32-39;

+7 (495) 575-40-95
geoprom@npp-gp.ru
WWW.Npp-gp.ru

rE®,NPOM



[image: image3.jpg]OOO MK reOCrPoOM

141400, Poccuiickan depepauns,
MockoBckas o6nacTb, . XMMKW,
yn. PenunHa, . 2/27

+7 (495) 135-32-39;
+7 (495) 575-40-95
geoprom @ npp-gp.ru
www.npp-gp.ru

[E®NPOM

BTBE 24 (IMAO), 101000,
r. Mockea, MsacHuukas yn., a. 35

BUK 044525716

K/cueTt 30101810100000000716
P/cueT 40702810200000092465
NHH 5047148763

Kr1r 504701001



[image: image4.jpg]OO0 NK"reocnrPOM*

141400, Poccuiickan depepauns,
MockoBckas o6nacTb, . XMMKW,
yn. PenunHa, . 2/27

+7 (495) 135-32-39;
+7 (495) 575-40-95
geoprom @ npp-gp.ru
www.npp-gp.ru

[E®NPOM

BTBE 24 (IMAO), 101000,
r. Mockea, MsacHuukas yn., a. 35

BUK 044525716

K/cueTt 30101810100000000716
P/cueT 40702810200000092465
NHH 5047148763

Kr1r 504701001



[image: image5.jpg]OO0 NK"reocnrPOM*

141400, Poccuiickan depepauns,
MockoBckas o6nacTb, . XMMKW,
yn. PenunHa, . 2/27

+7 (495) 135-32-39;

+7 (495) 575-40-95
geoprom@npp-gp.ru
WWW.npp-gp.ru

[E®NPOM




[image: image6.jpg]000 MK reoriPOM

141402, Poccuiickas ®epepaumsi,
MockoBckasi 06n1acTb, . XMMKM,
BawyTtuHckoe wocce, Bn 45, cl.
+7 (495) 135-32-39
geoprom@gp-group.ru
npp-gp.ru

rE@,NIPOM

NPOM3BOACTBO M NOCTABKA MHXEHEPHOTO 060PYA0BAHUS

=
=
B
=]
=

e

[






	
	Люк чугунный тип Л(А15)-1-60  
                                                                                                    ГОСТ 3634-2019 

                                                                                                    ПАСПОРТ
2026 г.                                                                                        

	                            1.Основные сведения
  Люк чугунный, изготовлен по ГОСТ 3634-2019 предназначен для 
установки их на смотровых колодцах инженерных сетей.
  Условное обозначение должно состоять из наименования 

изделия, типа люка, наименования инженерной сети, для которой 

он предназначен и обозначения нормативного документа.

   Наименование инженерных сетей, для которых предназначен люк:

В-водопровод                                                 
К-канализация                                   

Д- ливневая канализация

ТС- теплосеть                                         

ТСОД – технические средства обеспечения движения

КК – кабельная канализация
2.Основные технические данные

   2.1 Основные технические данные и область применения соответствует указанным в таблице:
Тип

Наименование

Масса, кг

не более
Нагрузка, кН
Область

применения
Л

(А15)
Круглый люк легкого типа
55
15
Зона зеленых насаждений, пешеходная  зона
2.2 Материал корпуса, крышки люка - чугун марки СЧ-20 ГОСТ 1412-85
                                      3. Комплектность

3.1 Люки смотровых колодцев поставляются комплектно, по заказу потребителя отдельно –корпус и крышка. 
3.2 Комплект поставки люка:

- корпус - ___ шт; - крышка - ___ шт; - паспорт 1шт, на партию.
	4. Указания по монтажу
  4.1 При монтаже люков необходимо соблюдать следующие условия:

-устанавливать люк на опорные кольца строго горизонтально, таким образом, чтобы “ушки” на верхней крышке были обращены по направлению движения транспорта;
   4.2 Монтаж корпуса крепить на цементный раствор стандартного состава в соотношении 1:2.

   4.3 Асфальтировку производить заподлицо с верхней кромкой корпуса люка.
5. Условия хранения и транспортирования

   5.1 Условия хранения и транспортирования люков в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 15150-69.
   5.2 Крышка, установленная в корпусе люка, должна быть закреплена так, чтобы обеспечивалась ее сохранность при транспортировании.

   5.3 Люки транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
6. Свидетельство о приемке

   Люки чугунные, смотровых колодцев, типа «Л» изготовлены и приняты в соответствии с ГОСТ 3634-2019 и признаны годными для эксплуатации.

Инженер ОТК    ___________________ Гедрецов А.Н.
                                                            Подпись                                        

Размер партии: 
Дата приемки: 

Дата отгрузки: 
                                    7. Гарантийные обязательства

   Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люка в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия изготовителя. 

8. Сведения о сертификатах
Сертификат №0024876 действителен по 28.02.2027.


